## Feuille1
Date heure	Temperature	Pression	M	RAW619	Ln(RAW615)	RAW540	Ln(RAW540)	RAW465	Ln(RAW465)	Altitude	Latitude	Longitude	Elevation solaire
21/08/13 05:29	19	987	16,8615941206	407	6,0088131854	236	5,463831805	100	4,605170186	278	N43.17315°	E000.95937°	3,4
21/08/13 05:30	19	987	16,3804082394	409	6,013715156	236	5,463831805	103	4,6347289882	288	N43.17307°	E000.95941°	3,5
21/08/13 05:31	19	987	15,9259711099	416	6,0306852603	246	5,5053315359	108	4,6821312271	288	N43.17307°	E000.95949°	3,6			7,8447977371		8,044577668		8,1503851986
21/08/13 05:31	19	987	15,9259711099	435	6,0753460311	256	5,5451774445	114	4,7361984484	298	N43.17308°	E000.95951°	3,6		CN0 Rouge =	2552	CN0 Vert =	3117	CN0 Bleu =	3465
21/08/13 05:32	19	987	15,4961139168	434	6,0730445341	263	5,5721540322	119	4,7791234931	288	N43.17306°	E000.95946°	3,7
21/08/13 05:39	19	987	11,2493155945	726	6,5875500148	528	6,2690962837	284	5,6489742382	288	N43.17314°	E000.95954°	5,1
21/08/13 05:40	19	987	11,0335598724	749	6,6187389835	540	6,2915691396	295	5,6869753563	288	N43.17314°	E000.95957°	5,2
21/08/13 05:40	19	987	11,0335598724	741	6,6080006253	545	6,3007857947	297	5,6937321388	288	N43.17313°	E000.95957°	5,2
21/08/13 05:40	19	987	10,825956916	758	6,6306833856	559	6,3261494732	307	5,7268477476	298	N43.17312°	E000.95956°	5,3
21/08/13 05:40	19	987	10,825956916	760	6,6333184333	558	6,3243589624	308	5,730099783	298	N43.17311°	E000.95957°	5,3
21/08/13 05:58	18	987	6,8454221537	1171	7,0656133636	1034	6,9411900551	725	6,5861716549	288	N43.17309°	E000.95963°	8,4
21/08/13 05:58	18	987	6,7654690751	1182	7,074963198	1046	6,9527286446	735	6,5998704992	288	N43.17310°	E000.95961°	8,5
21/08/13 05:58	18	987	6,7654690751	1183	7,075808864	1047	6,9536842109	741	6,6080006253	288	N43.17311°	E000.95960°	8,5
21/08/13 05:58	18	987	6,68738224	1196	7,0867379345	1058	6,9641356124	751	6,6214056518	288	N43.17311°	E000.95960°	8,6
21/08/13 05:59	18	987	6,68738224	1195	7,0859014644	1068	6,9735430195	758	6,6306833856	288	N43.17311°	E000.95959°	8,6
21/08/13 06:06	17	987	5,8163510329	1323	7,1876571641	1228	7,1131421087	928	6,8330317328	288	N43.17316°	E000.95959°	9,9
21/08/13 06:06	17	987	5,7587704831	1334	7,1959372265	1247	7,1284959457	939	6,8448154792	298	N43.17315°	E000.95959°	10
21/08/13 06:07	17	987	5,7023360263	1338	7,1989312407	1254	7,1340937212	949	6,8554087986	298	N43.17313°	E000.95959°	10,1
21/08/13 06:08	17	987	5,6470139561	1352	7,2093402566	1268	7,145196135	969	6,8762646119	278	N43.17324°	E000.95958°	10,2
21/08/13 06:33	18	987	3,9147254121	1613	7,3858510781	1657	7,4127640174	1420	7,2584121506	288	N43.17311°	E000.95959°	14,8
21/08/13 06:33	18	987	3,9147254121	1616	7,3877092391	1663	7,4163784792	1426	7,262628601	288	N43.17312°	E000.95959°	14,8
21/08/13 06:33	18	987	3,9147254121	1640	7,4024515208	1667	7,4187808828	1444	7,2751723195	288	N43.17311°	E000.95960°	14,8
21/08/13 06:33	18	987	3,8890410971	1636	7,4000095172	1672	7,4217757936	1446	7,2765564027	288	N43.17311°	E000.95958°	14,9
21/08/13 06:33	18	987	3,8890410971	1638	7,4012312644	1679	7,4259536571	1449	7,2786289423	288	N43.17311°	E000.95955°	14,9
21/08/13 06:49	19	987	3,2891159828	1747	7,4656553101	1845	7,5202345565	1665	7,4175804024	288	N43.17308°	E000.95962°	17,7
21/08/13 06:49	19	987	3,2712311369	1762	7,4742048065	1851	7,5234813126	1677	7,4247617618	288	N43.17311°	E000.95960°	17,8
21/08/13 06:49	19	987	3,2712311369	1763	7,4747721824	1861	7,5288692566	1677	7,4247617618	278	N43.17310°	E000.95957°	17,8
21/08/13 06:50	19	987	3,2535495971	1757	7,4713630882	1856	7,5261789133	1677	7,4247617618	288	N43.17310°	E000.95959°	17,9
21/08/13 06:50	19	987	3,2535495971	1769	7,4781696942	1865	7,5310163321	1688	7,4312996752	288	N43.17309°	E000.95957°	17,9
21/08/13 07:06	19	987	2,8160529245	1853	7,5245612263	1998	7,5999019592	1861	7,5288692566	298	N43.17304°	E000.95955°	20,8
21/08/13 07:06	19	987	2,8031776876	1856	7,5261789133	2016	7,6088706292	1877	7,5374300366	298	N43.17300°	E000.95955°	20,9
21/08/13 07:06	19	987	2,7904281096	1858	7,5272559194	2014	7,6078780733	1880	7,5390270558	308	N43.17301°	E000.95955°	21
21/08/13 07:07	19	987	2,7904281096	1857	7,5267175614	2004	7,6029004622	1879	7,5384949994	298	N43.17301°	E000.95953°	21
21/08/13 07:18	20	987	2,5593046652	1911	7,5553819442	2086	7,6430036356	1997	7,5994013334	288	N43.17314°	E000.95944°	23
21/08/13 07:18	20	987	2,5488284378	1918	7,5590382554	2096	7,6477860454	1997	7,5994013334	298	N43.17308°	E000.95949°	23,1
21/08/13 07:19	20	987	2,5384453282	1921	7,5606011628	2079	7,6396422879	2005	7,6033993397	298	N43.17306°	E000.95950°	23,2
21/08/13 07:54	20	987	2,0245297426	2040	7,6207050868	2283	7,7332456465	2268	7,7266536648	288	N43.17304°	E000.95960°	29,6
21/08/13 07:55	20	987	2,0183318281	2047	7,6241305857	2272	7,7284157798	2269	7,7270944848	288	N43.17304°	E000.95965°	29,7
21/08/13 07:55	20	987	2,0183318281	2054	7,6275443905	2270	7,7275351105	2267	7,7262126505	288	N43.17305°	E000.95962°	29,7
21/08/13 07:55	20	987	2,0121778572	2047	7,6241305857	2286	7,7345588444	2284	7,7336835708	288	N43.17307°	E000.95954°	29,8
21/08/13 07:56	20	987	2,0060673919	2056	7,6285176266	2272	7,7284157798	2272	7,7284157798	288	N43.17307°	E000.95955°	29,9
21/08/13 08:15	20	987	1,8165939826	2088	7,643961949	2364	7,7681103785	2388	7,7782114745	288	N43.17313°	E000.95951°	33,4
21/08/13 08:16	20	987	1,8165939826	2099	7,6492163198	2370	7,7706452341	2384	7,7765350282	288	N43.17319°	E000.95948°	33,4
21/08/13 08:16	21	987	1,8118010327	2099	7,6492163198	2345	7,7600406809	2370	7,7706452341	288	N43.17316°	E000.95956°	33,5
21/08/13 08:16	21	987	1,8118010327	2088	7,643961949	2352	7,763021309	2369	7,7702232042	288	N43.17316°	E000.95956°	33,5
21/08/13 08:17	21	987	1,8070387981	2096	7,6477860454	2350	7,7621706071	2373	7,7719102564	288	N43.17317°	E000.95954°	33,6
21/08/13 08:50	21	987	1,5788288583	2148	7,6722924556	2451	7,8042513835	2511	7,8284363592	288	N43.17302°	E000.95959°	39,3
21/08/13 08:51	21	987	1,575471762	2150	7,6732231211	2446	7,8022093162	2515	7,8300280825	288	N43.17305°	E000.95958°	39,4
21/08/13 08:51	21	987	1,575471762	2148	7,6722924556	2443	7,8009820713	2516	7,8304256178	288	N43.17306°	E000.95955°	39,4
21/08/13 08:51	21	987	1,5721336907	2150	7,6732231211	2450	7,8038433035	2516	7,8304256178	288	N43.17307°	E000.95956°	39,5
21/08/13 08:52	21	987	1,5688145035	2156	7,676009932	2453	7,8050670443	2518	7,8312202146	288	N43.17308°	E000.95955°	39,6
21/08/13 09:58	22	986	1,3092500648	2217	7,7039102096	2546	7,8422787791	2673	7,8909567161	298	N43.17310°	E000.95954°	49,8
21/08/13 09:58	22	986	1,3092500648	2225	7,7075121946	2556	7,8461988155	2681	7,8939451382	298	N43.17310°	E000.95956°	49,8
21/08/13 09:59	22	986	1,307323862	2219	7,7048119229	2553	7,8450244172	2691	7,8976681507	298	N43.17309°	E000.95957°	49,9
21/08/13 09:59	22	986	1,307323862	2223	7,706612914	2548	7,8430640167	2691	7,8976681507	308	N43.17310°	E000.95957°	49,9
21/08/13 10:01	24	986	1,3016028189	2225	7,7075121946	2557	7,8465899753	2689	7,8969246563	288	N43.17309°	E000.95954°	50,2
21/08/13 10:36	23	986	1,2314004248	2232	7,7106533235	2574	7,8532163882	2712	7,9054416491	278	N43.17307°	E000.95949°	54,3
21/08/13 10:36	24	986	1,2298598746	2232	7,7106533235	2573	7,8528278123	2711	7,9050728495	278	N43.17310°	E000.95948°	54,4
21/08/13 10:37	24	986	1,2298598746	2221	7,7057128239	2578	7,8547691835	2715	7,9065472324	288	N43.17309°	E000.95952°	54,4
21/08/13 10:38	24	986	1,2283269112	2211	7,7012001809	2576	7,8539930872	2714	7,9061788404	288	N43.17310°	E000.95953°	54,5
21/08/13 10:40	26	986	1,2252835945	2214	7,7025561133	2578	7,8547691835	2707	7,9035962896	288	N43.17306°	E000.95953°	54,7
21/08/13 12:09	24	985	1,1715764348	2244	7,7160152666	2602	7,8640356591	2759	7,9226235742	308	N43.17303°	E000.95952°	58,6
21/08/13 12:09	25	985	1,1715764348	2251	7,7191298409	2608	7,866338923	2763	7,9240723249	308	N43.17303°	E000.95954°	58,6
21/08/13 12:10	25	985	1,1715764348	2238	7,7133378889	2611	7,8674885687	2760	7,9229859587	308	N43.17305°	E000.95956°	58,6
21/08/13 12:10	25	985	1,1715764348	2236	7,7124438343	2610	7,8671055003	2755	7,9211727216	308	N43.17304°	E000.95957°	58,6
21/08/13 12:11	26	985	1,1728276966	2261	7,7235624723	2601	7,8636512654	2752	7,9200831991	308	N43.17304°	E000.95957°	58,5
21/08/13 13:18	26	985	1,2376392575	2258	7,7222347447	2603	7,864419905	2748	7,9186286533	288	N43.17304°	E000.95950°	53,9
21/08/13 13:19	26	985	1,2392183171	2234	7,7115489796	2600	7,863266724	2738	7,9149830058	288	N43.17301°	E000.95955°	53,8
21/08/13 13:20	27	985	1,2392183171	2235	7,711996507	2603	7,864419905	2752	7,9200831991	288	N43.17302°	E000.95954°	53,8
21/08/13 13:22	28	985	1,2440025694	2232	7,7106533235	2589	7,8590269798	2722	7,9091221832	288	N43.17306°	E000.95948°	53,5
21/08/13 13:22	29	985	1,2456131448	2227	7,7084106673	2588	7,8586406556	2723	7,9094894927	298	N43.17305°	E000.95949°	53,4
21/08/13 14:43	26	984	1,4915875529	2171	7,6829431699	2486	7,8184302721	2577	7,8543812107	288	N43.17303°	E000.95950°	42,1
21/08/13 14:43	26	984	1,4944765499	2157	7,6764736464	2479	7,815610532	2578	7,8547691835	298	N43.17302°	E000.95953°	42
21/08/13 14:44	26	984	1,4973813298	2154	7,6750818577	2482	7,8168199658	2566	7,8501035452	298	N43.17302°	E000.95954°	41,9
21/08/13 14:44	26	984	1,4973813298	2163	7,679251426	2476	7,8143996338	2560	7,8477625375	298	N43.17302°	E000.95954°	41,9
21/08/13 14:45	27	984	1,5032386797	2159	7,6774004305	2475	7,813995675	2556	7,8461988155	288	N43.17303°	E000.95948°	41,7
21/08/13 15:43	26	984	1,8976923843	2062	7,6314316646	2321	7,7497534063	2331	7,754052639	298	N43.17306°	E000.95952°	31,8
21/08/13 15:44	26	984	1,9084482781	2072	7,6362696034	2321	7,7497534063	2324	7,751045118	288	N43.17306°	E000.95947°	31,6
21/08/13 15:45	27	984	1,9138808554	2068	7,6343372356	2313	7,7463006622	2308	7,7441366276	288	N43.17306°	E000.95947°	31,5
21/08/13 15:46	27	984	1,9193503131	2080	7,6401231727	2303	7,7419678998	2310	7,7450028035	288	N43.17306°	E000.95947°	31,4
21/08/13 15:46	27	984	1,9248570017	2057	7,6290038897	2310	7,7450028035	2310	7,7450028035	288	N43.17305°	E000.95948°	31,3
21/08/13 15:58	28	983	2,0433916182	2019	7,6103576183	2273	7,7288558239	2259	7,7226775165	288	N43.17305°	E000.95950°	29,3
21/08/13 15:58	28	983	2,0497698083	2027	7,6143121465	2274	7,7292956743	2262	7,7240046567	288	N43.17305°	E000.95949°	29,2
21/08/13 15:58	28	983	2,0497698083	2036	7,6187423777	2270	7,7275351105	2267	7,7262126505	288	N43.17303°	E000.95950°	29,2
21/08/13 15:58	28	984	2,0561942237	2038	7,6197242138	2267	7,7262126505	2267	7,7262126505	288	N43.17304°	E000.95948°	29,1
21/08/13 15:59	28	983	2,0626653396	2036	7,6187423777	2268	7,7266536648	2257	7,7217917768	288	N43.17305°	E000.95949°	29
21/08/13 16:24	27	983	2,4114210147	1951	7,5760973406	2150	7,6732231211	2082	7,6410842492	298	N43.17305°	E000.95946°	24,5
21/08/13 16:24	27	983	2,420695417	1959	7,5801894179	2151	7,6736881293	2090	7,644919345	298	N43.17304°	E000.95944°	24,4
21/08/13 16:25	27	983	2,4300488649	1953	7,5771219309	2147	7,6718267979	2088	7,643961949	288	N43.17304°	E000.95949°	24,3
21/08/13 16:25	27	983	2,4300488649	1954	7,5776338326	2148	7,6722924556	2080	7,6401231727	298	N43.17305°	E000.95947°	24,3
21/08/13 16:26	27	983	2,4489968225	1940	7,5704432521	2146	7,6713609232	2078	7,6391611717	288	N43.17305°	E000.95947°	24,1
21/08/13 16:49	27	983	2,9238044002	1839	7,5169772246	1984	7,5928702878	1848	7,5218592522	278	N43.17306°	E000.95948°	20
21/08/13 16:49	27	983	2,9378968254	1836	7,5153445712	1976	7,5888298783	1848	7,5218592522	288	N43.17305°	E000.95949°	19,9
21/08/13 16:49	27	983	2,9378968254	1837	7,5158890852	1971	7,5862963072	1847	7,5213179802	288	N43.17305°	E000.95949°	19,9
21/08/13 16:50	27	983	2,9521347928	1841	7,5180641812	1975	7,5883236773	1842	7,5186072168	278	N43.17306°	E000.95948°	19,8
21/08/13 16:50	27	983	2,9665205161	1834	7,5142546528	1961	7,5812098262	1837	7,5158890852	288	N43.17306°	E000.95947°	19,7
21/08/13 17:10	26	983	3,6060121169	1719	7,4494980054	1806	7,498869734	1616	7,3877092391	288	N43.17304°	E000.95949°	16,1
21/08/13 17:10	26	983	3,6279552785	1724	7,4524024512	1798	7,494430215	1609	7,383368147	288	N43.17305°	E000.95948°	16
21/08/13 17:11	57	983	3,6279552785	1716	7,44775128	1793	7,4916454736	1607	7,3821243657	288	N43.17305°	E000.95948°	16
21/08/13 17:11	26	983	3,6501783177	1723	7,4518222365	1795	7,4927603009	1604	7,3802557884	288	N43.17305°	E000.95948°	15,9
21/08/13 17:11	26	983	3,6501783177	1713	7,4460014983	1790	7,4899708988	1603	7,3796321526	288	N43.17304°	E000.95947°	15,9
21/08/13 17:32	27	983	4,7705698682	1520	7,3264656138	1518	7,325148958	1280	7,1546153569	288	N43.17304°	E000.95962°	12,1
21/08/13 17:32	27	983	4,8097343447	1474	7,2957350727	1475	7,2964132688	1232	7,1163941441	288	N43.17302°	E000.95962°	12
21/08/13 17:33	27	983	4,8900699598	1373	7,2247534058	1372	7,2240248083	1140	7,0387835414	288	N43.17288°	E000.95960°	11,8
21/08/13 17:34	27	983	4,9312753949	1350	7,2078598714	1356	7,2122944685	1124	7,0246490305	278	N43.17285°	E000.95966°	11,7
21/08/13 17:36	26	983	5,0592606279	1473	7,2950564165	1463	7,288244401	1201	7,0909098221	288	N43.17280°	E000.95948°	11,4
21/08/13 17:36	26	983	5,0592606279	1465	7,2896105215	1462	7,2875606403	1207	7,0958932211	288	N43.17281°	E000.95948°	11,4
21/08/13 17:36	26	983	5,1484199047	1401	7,2449415463	1385	7,2334554186	1135	7,0343879299	288	N43.17283°	E000.95947°	11,2
21/08/13 17:37	26	983	5,1942124738	1467	7,2909747781	1442	7,2737863178	1180	7,0732697175	288	N43.17286°	E000.95945°	11,1
21/08/13 17:38	26	983	5,1942124738	1460	7,2861917147	1435	7,2689201282	1176	7,0698741285	288	N43.17286°	E000.95945°	11,1
21/08/13 17:38	26	983	5,2883347382	1457	7,2841348062	1429	7,2647301779	1162	7,0578979374	288	N43.17283°	E000.95945°	10,9
21/08/13 17:38	26	983	5,2883347382	1448	7,2779385729	1413	7,2534703827	1153	7,0501225203	288	N43.17284°	E000.95946°	10,9
21/08/13 17:49	25	981	6,4636901498	1349	7,2071188562	1273	7,1491315986	976	6,8834625864	308	N43.17382°	E000.95954°	8,9
21/08/13 17:49	25	981	6,4636901498	1348	7,2063772915	1260	7,1388669999	967	6,8741984955	308	N43.17382°	E000.95954°	8,9
21/08/13 17:50	25	981	6,5365528227	1348	7,2063772915	1260	7,1388669999	961	6,867974409	308	N43.17383°	E000.95954°	8,8
21/08/13 17:50	25	981	6,5365528227	1344	7,2034055211	1249	7,1300985101	955	6,8617113405	308	N43.17383°	E000.95954°	8,8
21/08/13 17:50	25	981	6,6110972978	1336	7,1974353541	1245	7,1268908089	940	6,8458798753	308	N43.17383°	E000.95954°	8,7
21/08/13 17:51	25	981	6,6110972978	1331	7,1936858184	1237	7,1204443724	931	6,8362592773	308	N43.17383°	E000.95954°	8,7
21/08/13 17:51	25	981	6,68738224	1329	7,1921820587	1235	7,1188262491	928	6,8330317328	308	N43.17383°	E000.95954°	8,6
Etalonnage Absolu Calitoo n°002
Rouge (615nm)
M
Ln(CN)
Etalonnage Absolu Calitoo n°002
Vert (540nm)
AM
ln(CN)
Etalonnage Absolu Calitoo n°002
Bleu (465nm)
M
ln(CN)